Приложение №2

          ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:    Частично саниране на Почивна база "Сл. бряг" на Министерски съвет в к.к."Сл. бряг", общ. Несебър        ВТОРИ ЕТАП

   Представената разработка е направена въз основа  на задание от Възложителя. 
Разработката представлява частично саниране на Почивна база "Слънчев бряг" на Министерски съвет в к.к. " Сл. бряг"
  Обхватът на санирането е определен от Възложителя.
  За частта от фасадата, за която ще се направи санирането е направено заснемане на фасадните плоскости, което е позволило да сметнем необходимите количества за топлоизолация на външните стени,ламаринена-та обшивка по борда на покривната конструкция,  на  минералните мазилки,   на топлоизолац. система за обръщане по страници на прозорците и др. 
Заложената топлоизолация по фасадите е 5 см експандиран пенополистирол /EPS/, 2 см  топлоизолация / EPS/  е заложена по таван под тераси, по бордове  и за обръщане по страници на прозорците.
Заложено е полагане по сградата на ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2- ивици с минимална широчина 50см / на всеки 1000 m2 / по вертикала на фасадите- стени, борд  и по таван под тераси.

Запазено е   цветовото решение на фасадите с полагане на два цвята минерална мазилка.
На I етаж се подменя хориз. ръкохватка с нова метална, запазват се металните стойки на парапета.
На II, III , IV етаж се запазват хоризонталните ръкохватки и металните стойки на парапета. Ще се изработят нови метални пана от правоъгълен профил.
Преди да се изработят паната на парапета размерите между стойките да се проверят на място.

					Изготвил: ........................................
						/арх. Цв. Симеонов/