## Лист1
Количествена сметка
ОБЕКТ:Частично саниране на Почивна база "Сл. бряг" на Министерски съвет в к.к."Сл. бряг", общ. Несебър -ПЪРВИ ЕТАП
№ | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | К-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Доставка и монтаж на фасадна топлоизолационна система по стени /EPS - 5 см/, вкл.лепени топлоизолационни плоскости, дюбелиране, стъклофибърна мрежа,шпакловка | м2 | 267
2 | Доставка и полагане на топлоизолация /EPS -2 см/ по таван под тераси и по бордове | м2 | 740
3 | Доставка и монтаж на фасадна топлоизолационна система за обръщане по страници на прозорци до 30см /EPS - 2см/вкл.ъглов профил | л.м | 712
4 | Доставка и монтаж по сградата на ивици от мин.вата 2см с плътност130кг/м2 с клас по реакция на огън А1 или А2 с мин. широчина 50см. - по вертикала/ по таван под тераси и бордове / | л.м | 11
5 | Доставка и монтаж по сградата на ивици от мин.вата 5см с плътност130кг/м2 с клас по реакция на огън А1 или А2 с мин. широчина 50см. - по вертикала /стени/ | л.м | 11
6 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди топлоизолацията | м2 | 1079
7 | Обшивки от поцинкована ламарина - бордове, вкл.изравнителна замазка където е необходимо, заготовка и монтаж на шапка и капка | л.м | 69
8 | Доставка и полагане на бяла минерална мазилка с едрина на зърното 1,5мм, вкл.грунд | м2 | 872
9 | Доставка и полагане на цветна минерална мазилка с едрина на зърното 1,5мм, вкл.грунд | м2 | 65
10 | Доставка и монтаж на PVC лайсна за оформяне на капка | л.м | 350
11 | Доставка и полагане на нова настилка по тераси от гранитогрес, вкл.хидроизолация /да не пропуска влага отдолу плочата/, лепило за гранитогреса и фугин | м2 | 436
12 | Демонтаж на первази по тераси | л.м | 260
13 | Изработка и монтаж на первази по тераси | л.м | 260
14 | Изработка и монтаж на прагове/ балконски врати/ | бр | 84
15 | Демонтаж на ръкохватката на парапета на 1 етаж/ етажа над партера/ | л.м | 73
16 | Монтиране на нова мет. ръкохватка на 1 етаж/ етажа над партера/ | л.м | 73
17 | Ръкохватка на парапета на 2, 3 и 4 етаж- обработва се с химически препарат за отстраняване на старата боя, изтъргване с телена четка, грундиране и боядисване | л.м | 222
18 | Метален парапет- монтаж на нови метални пана.Паната се закрепват за мет. стойки на болтова връзка. Доставят се на обекта прахово боядисани | л.м | 295
19 | Демонтаж на вертикални метални елементи на места, където са компрометирани / на ос 1/ | л.м | 11
20 | Монтаж на нови вертикални метални елементи / на ос 1/ | л.м | 11
21 | Вертикални метални елементи- обработват се с химически препарат за отстраняване на старата боя, изтъргване с телена четка, грундиране и боядисване | л.м | 120
22 | Демонтаж на прегради по терасите | бр | 40
23 | Изработка, доставка и монтаж на нови прегради по терасите- метален профил, прахово боядисани и поликарбонат | бр | 40
24 | Демонтаж и монтаж на външно тяло на климатици | бр | 76
25 | Демонтаж на Вертикална тръба за отвеждане на конденз Ф50 | л.м | 114
26 | Монтаж на нова вертикална тръба за отвеждане на конденз Ф50. Премества се вътре до стената , близко до климатиците, минава под топлоизолацията и на партера влиза във водост. тръба Ф 120 | л.м | 114
27 | Отвори в плочата за отводнит.тръба/Ф50/ за отвеждане на конденз | бр | 45
28 | Доставка и монтаж на нови водосточни тръби Ф120мм/метални цветни/ в партера за връзка с отводнит. тръба Ф50 за отводняване на климат. /3,05м- размер на един брой/ | бр | 5
29 | Доставка и полагане на гофрирана тръба за връзка на външното тяло на климат. с вертик. тръба | л.м | 75
30 | Демонтаж на стари водосточни тръби | бр | 6
31 | Доставка и монтаж на нови водосточни тръби на партера/ смяна на стари вод. тръби/- цветни метални, Ф120мм /3,05м- размер на един брой/ | бр | 6
32 | Доставка и монтаж на нови водосточни тръби по етажите / смяна на стари вод. тръби/- бели PVC, Ф120мм /12,80м- размер на един брой/ | бр | 6
33 | Доставка и монтаж на нови външни осветит. тела на терасите | бр | 80
34 | Монтаж и демонтаж на фасадно скеле | м2 | 1290
Съставил: арх. Цв.Симеонов